| FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry VIDEOOTOSKOPU |  |  | Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów |  |
|  |  |  |  | TAK | NIE* |
|  |  |  |  | ………………………… *[jeśli inne niż minimalne/maksymalne - podać jakie] |  |
| VIDEOOTOSKOP |  | PRODUCENT |  |  |  |
|  |  | MODEL / TYP |  |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowy |  |  |  |
| FUNKCJONALNOSĆ |  |  |  |  |  |
|  | diagnozowanie wizualne | ocena błony bębenkowej struktur ucha zewnętrznego i środkowego (u dorosłych i dzieci ) |  |  |  |
|  | diagnostyka | bólu ucha |  |  |  |
|  |  | ubytku słuchu |  |  |  |
|  |  | szumów |  |  |  |
|  | rozpoznanie | zapaleń uszu |  |  |  |
|  |  | wycieków ucha |  |  |  |
|  | ocena | skutków urazów |  |  |  |
|  |  | kontroli pooperacyjnej uszu, |  |  |  |
|  |  | kontroli pooperacyjnej nosa, |  |  |  |
|  |  | kontroli pooperacyjnej gardła i krtani |  |  |  |
|  | monitorowanie | leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego czyli wszystkich stanów z którymi maja powszechnie do czynienia lekarze w codziennej praktyce lekarskiej. |  |  |  |
|  | Natychmiastowy widok Uzyskanie wyraźnego i ostrego obrazu na wbudowanym ekranie poprzez naciśnięcie jednego przycisku po odczekaniu 3 sekund |  |  |  |  |
|  | Elektroniczna dokumentacja medyczna Generowanie obrazu medycznego |  |  |  |  |
|  | Rejestrowanie i jednoczesne udostępnianie obrazu medycznego poprzez system informatyczny |  |  |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia możliwość pracy do 4 godzin na jednym doładowaniu |  |  |  |  |
| SKŁAD ZESTAWU |  |  |  |  |  |
|  | Videootoskop zestaw zawierający | Sonda kamery | 47 mm |  |  |
|  |  |  | Ø 4,2 mm |  |  |
|  |  | zestaw kabli mini USB |  |  |  |
|  |  | 12 jednorazowych wzierników, |  |  |  |
|  |  | wewnętrzny akumulator litowo-jonowy wraz z ładowarką (podstawka ładująca) |  |  |  |
|  |  | walizka transportowa lub pokrowiec |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |
|  | Wraz z urządzeniem zostanie przekazana | karta gwarancyjna |  |  |  |
|  |  | Paszport urządzenia |  |  |  |
|  |  | instrukcja obsługi w formie papierowej |  |  |  |
|  | Szkolenie Personelu z zakresu obsługi |  |  |  |  |
|  | Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) lub Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta |  |  |  |  |

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.