| FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry DERMATOSKOP |  |  | Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów |  |
|  |  |  |  | TAK | NIE* |
|  |  |  |  | ………………………… *[jeśli inne niż minimalne/maksymalne - podać jakie] |  |
| DERMATOSKOP |  |  | PRODUCENT |  |  |
|  |  |  | MODEL / TYP |  |  |
|  |  |  | Fabrycznie nowy |  |  |
| FUNKCJONALNOSĆ |  |  |  |  |  |
|  | badanie głębokości zmian skórnych |  | bez pobierania wycinków tkanek |  |  |
|  |  |  | bezinwazyjne |  |  |
|  | ocena zmian pigmentacyjnych |  |  |  |  |
|  | system zmiennej polaryzacji |  |  |  |  |
|  | wizualizacja struktury powierzchniowej w świetle spolaryzowanym równolegle |  |  |  |  |
|  | światło |  | spolaryzowane |  |  |
|  |  |  | niespolaryzowane |  |  |
|  | polaryzacja |  | krzyżowa |  |  |
|  |  |  | równoległa |  |  |
|  | przewijanie przez zakres polaryzacji poprzez obracanie głównego przycisku |  |  |  |  |
|  | system zmiennej polaryzacji umożliwia użytkownikowi |  | przełączanie między trybem spolaryzowanym i niespolaryzowanym, |  |  |
|  |  |  | przewijanie przez zakres polaryzacji poprzez obracanie głównego przycisku. |  |  |
| SZCZEGÓŁY PRODUKTU |  |  |  |  |  |
|  | optyka 32 mm z powiększeniem 10x |  |  |  |  |
|  | wysoka rozdzielczość z bliskiej odległości |  |  |  |  |
|  | urządzenie wyposażone w |  | 4 diody LED UV |  |  |
|  |  |  | 16 białych diod LED |  |  |
|  | możliwość dostrzeżenia fluorescencji |  |  |  |  |
|  | optymalne oświetlenie dzięki wydajnym diodom LED |  |  |  |  |
|  | możliwość wyboru |  | 9 różnych poziomów regulacji jasności |  |  |
|  |  |  | 9 różnych poziomów regulacji polaryzacji |  |  |
|  | zdejmowana, autoklawowalna płytka kontaktowa ze skalą 10 mm |  |  |  |  |
|  | linijka z mocowaniem magnetycznym (100 mm) |  |  |  |  |
|  | akumulator z możliwością wielokrotnego ładowania |  |  |  |  |
|  | chowany pierścień dystansujący |  |  |  |  |
| WYMIARY |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary: 182 x 58 x 36 mm (+/- 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Waga: ok. 285 g (+/- 15 g) |  |  |  |  |
| SKŁAD ZESTAWU |  |  |  |  |  |
|  | podstawka ładująca |  |  |  |  |
|  | skórzany pokrowiec na pasek |  |  |  |  |
|  | osłona z klipsem na pasek |  |  |  |  |
|  | uniwersalny adapter do smartfonów |  |  |  |  |
|  | jednorazowe nakładki |  |  |  |  |
|  | okular |  |  |  |  |
|  | linijka |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |
|  | Wraz z urządzeniem zostanie przekazana | karta gwarancyjna |  |  |  |
|  |  | Paszport urządzenia |  |  |  |
|  |  | instrukcja obsługi w formie papierowej |  |  |  |
|  | Szkolenie Personelu z zakresu obsługi |  |  |  |  |
|  | Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) lub Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta |  |  |  |  |

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.