| FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH i OFEROWANYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry | TAK | NIE* |
|  |  | ………………………… [jeśli inne niż minimalne/maksymalne - podać jakie] |  |
| 1 | PRODUCENT |  |  |
| 2 | NAZWA I TYP |  |  |
| 3 | ROK PRODUKCJI (urządzenie fabrycznie nowe) |  |  |

|  | Typ sondy | Convexowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia przetwornika | zastosowanie pojedynczego kryształu w przetworniku, zapewniającą lepszą jakość obrazu , głębszą penetrację |  |  |
|  | Szerokość pasma | 1.2 – 6.0 MHz |  |  |
|  | Liczba elementów | min. 128 |  |  |
|  | Kąt pola widzenia (skanowania) | max. 74° |  |  |
|  | Promień sondy | 60 mm |  |  |
|  | Głębokość: | 4.0-40.0 cm |  |  |
|  | Wymiar powierzchni aktywnej głowicy (Physical Footprint) | 76.7 mm*28 mm |  |  |
|  | Footprint: | 68 mm*18 mm |  |  |
|  | B-mode częstotliwość: | 1.2-3.8, 1.7 5.2, 2.0-6.0 MHz |  |  |
|  | Częstotliwość harmonicznej: | 4, 5, 6 MHz |  |  |
|  | Częstotliwość koloru: | 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2 MHz |  |  |
|  | Kompatybilność: | Aparat USG Mindray, Consona N8, |  |  |
|  | Zastosowania | jama brzuszna, |  |  |
|  |  | ginekologia, |  |  |
|  |  | położnictwo, |  |  |
|  |  | naczyniowe, |  |  |
|  |  | nerw, |  |  |
|  |  | mięśniowo-szkieletowe, |  |  |
|  |  | urologia, |  |  |
|  |  | małe partie |  |  |
|  | Funkcje zaawansowane: | iScape View, |  |  |
|  |  | Free Xros M, |  |  |
|  |  | Color M, |  |  |
|  |  | Smart 3D, |  |  |
| II. Inne |  |  |  |  |
|  | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy dokumenty w języku polskim | kartę gwarancyjną |  |  |
|  |  | paszport techniczny |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi |  |  |
|  | bezpłatne przeglądy sprzętu w okresie gwarancji wg zaleceń Producenta |  |  |  |
|  | Szkolenie Personelu z zakresu obsługi |  |  |  |
|  | Certyfikat CE na głowicę (dokumenty załączyć) |  |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanej głowicy na terenie Polski (dokumenty załączyć) |  |  |  |

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.