| FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia |  |  | Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów |
|  |  |  |  | ………………………… *[jeśli inne niż minimalne/maksymalne - podać jakie] |
| INSTALACJA systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) |  | zgodna z normami z rodziny PN-EN 54, takimi jak | PN-EN 54-1:1998, |  |
|  |  |  | PN-EN 54-11:2002 |  |
|  |  |  | PKN-CEN TS 54-14 |  |
|  |  | Zgodna z wytycznymi | SITP WP-02:2010 |  |
| CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU |  | PRODUCENT |  |  |
|  |  | MODEL / TYP |  |  |
|  |  | Zgodna z Normą PN-EN 54-2:2002/A1:2007 |  |  |
|  | OPTYCZNA CZUJKA DYMU (46 sztuk) | PRODUCENT |  |  |
|  |  | MODEL / TYP |  |  |
|  |  | Zgodna z Normą PN-EN 54-2:2002/A1:2007 |  |  |
|  | RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY (4 sztuki) | PRODUCENT |  |  |
|  |  | MODEL / TYP |  |  |
|  |  | Zgodna z Normą PN-EN 54-11:2002 |  |  |
|  | SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY | PRODUCENT |  |  |
|  |  | MODEL / TYP |  |  |
|  |  | Norma PN-EN 54-3 oraz PN-EN 54-23 |  |  |
|  | OKABLOWANIE | PRODUCENT |  |  |
|  |  | MODEL / TYP |  |  |
|  |  | CERTYFIKATY Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, potwierdzające, że okablowanie systemu SSP spełnia określone wymagania normatywne i jest odpowiednio wykonane. |  |  |

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.